## Slide 1: 程式分析資料步驟

## Slide 2: 資料處理需求
自動化
  減輕人力負擔
  可處理大量資料
恰當呈現
  如圖表呈現
傳輸及整合應用

## Slide 3: 資料格式
程式及系統可產生各式數位檔
  其格式不一
  軟體程式通常僅可解讀特定格式的資料
一般常用的資料格式
  文字檔
    Txt, CSV,HTML,XML,JSON, PDF…
  數位檔
    圖檔: BMP, JPG…
    影片: AVI, MP4…

## Slide 4: 臨醫數位資料格式
臨床醫療資料
  文字資料: 病歷及健康紀錄
    Free text, JSON or XML
  其他: 生醫訊號、醫學影像、基因資料
一般電腦軟體不一定能解析處理
常須寫程式
  解析處理資料
  整合應用

## Slide 5: 醫療儀器資料產生步驟
使用者或通訊介面輸入醫護流程資料
  如病人、使用者、就醫、檢體的資訊
儀器產生資料
  包含檢測結果，以及儀器、檢測參數、校正(QA)、分析方式等
儀器輸出資料可包含上述資料
常以檔案或串流輸出

## Slide 6: 醫療儀器資料檔案包含的內容
可包含病人、使用者、就醫、檢體，檢測結果，以及儀器、檢測參數、校正(QA)、分析方式等資訊
程式將上述資料打包成檔案
各廠牌儀器可能採不同的資料型態、排列次序、資料長度、欄位分段方式打包上述資料
解讀儀器產生的資料常是大挑戰

## Slide 7
Q: 輸出上述資料格式由誰來訂立
  使用者、廠商、程式設計師、醫資標準組織

## Slide 8: 產生臨醫資料初體驗
假設我是一個臨醫資料工程師，希望收集、儲存、分享、及管理身體產生的電訊號(如心電圖)
要記錄那些資料
如何設計紀錄之資料規格
其規格說明文件要記錄那些內容
如何整理出通用的規格，方便各式程式參考使用

## Slide 9: 臨醫資料規格不一問題分析
許多資料規格採廠商或開發人員自訂
  各家廠商規格不一
  方便自己的程式解讀
  儀器電腦環境不一
  採用的資料壓縮、存檔、及互通規格不一

## Slide 10: 電腦及開發環境資料規格議題
泛指微處理器（MPU：Micro Processing Unit)、手機、windows、Linus 等
主要以 byte ( 8 bits) 為單位，但其採用之整數及浮點數格式可能不同
  1,2,4,8 整數及浮點數
  有無正負號、小數點精確度
  Bytes 排列次序
    https://blog.gtwang.org/programming/difference-between-big-endian-and-little-endian-implementation-in-c/

## Slide 11: 資料壓縮問題
圖像、影音、連續性訊號、NGS 等大檔案資料通常會壓縮
減輕資料儲存及傳輸負擔
方式非常多，壓縮及解壓縮須採對應的方式
有哪些常見的壓縮格式?
如何判斷檔案的壓縮格式?
壓縮後的資料，長度不固定，程式如何記錄及解讀?

## Slide 12: 物件導向程式資料互通議題
較有水準的工程師會採用物件來紀錄及處理資料
C++、Java、JavaScript、Python 皆可為物件導向程式
如何整理出通用的規格，方便各式程式參考使用

## Slide 13: 自訂資料規格之優缺點
由開發廠商及資訊人員自訂
  對其最方便
    同一應用，每個人視野及設計出的資料規格可能都不同
  可搭配形成資料規格專利
  他人(他廠)不易解析
    對原廠有利、對他人很不方便
  不利於資訊互通及擴充整合應用

## Slide 14: 程式解析資料
解析格式化文字檔
CSV,JSON, XML
生醫訊號
  如 ECG, EBM 睡眠訊號, IMU 運動紀錄…
醫學影像
基因資料

## Slide 15: 訊號擷取及分析處理
感測裝置(sensor) 量測物理或化學訊號，產生類比電壓
電壓放大器放大訊號
類比轉數位訊號 Analog-to-digital(AD)
樹
  解讀資料、濾波、正規化、分析、及呈現

## Slide 16: 資料處理常見程式功能
資料存取
  從檔案存取
  從伺服器存取
呈現資料
  洽當排版呈現文字及圖片
  波形、影音播放
一般電腦應用程式、手機程式、網頁程式皆為類似的處理模式

## Slide 17: 網頁前端使用介面功能
資料存取
  由 web 伺服器端上傳下載
由網頁介面輸入
  網頁表單介面
呈現資料
  網頁排版呈現文字及圖片
  網頁繪圖: 如醫學影像、生醫訊號、動畫
  影音播放

## Slide 18: 醫護表單範例
https://mos2718.github.io/W1/P2ret.html

## Slide 19: 網頁排版呈現文字及圖片
範例來源:慈大醫資網一期末報告
閩南語不專業教學
  http://203.64.84.113/STUpload/StFiles/104316104/20190615-0039/6-104316104/index.html
物理教學網站
  http://203.64.84.113/STUpload/StFiles/chhsiao/20190615-0540/104316224%E7%B6%B2%E4%B8%80%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E5%B0%88%E6%A1%88/index.html

## Slide 20: 網頁排版呈現文字及圖片
咖啡店
  http://203.64.84.113/STUpload/StFiles/107316127/20190613-1155/%E9%A6%96%E9%A0%81.html
線上二手書交易
  http://203.64.84.113/STUpload/StFiles/107316136/20190613-0321/107316136-1.html

## Slide 21: 常見的網頁排版模式
列表呈現
  表格呈現多筆資料
排版呈現單筆資料
  如呈現病人、商品、某筆訂單、教材單元等